## 清单报价
第一部分、机房施工预算
序号 | 名称 | 规格型号/品牌 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 安装单价 | 合价 | 备注
一、地面工程
1 | 地面防静电地板 | 600×600×35mm，安装高度300mm | 平方米 | 74 |  |  |  | 华集
2 | 地面保温层 | 19mm/华美 | 平方米 | 74
3 | 地板开孔及护套 | 国标 | 个 | 13
4 | 门槛石 | 抛光砖/国产 | M2 | 1.6
5 | 抛光砖台阶 | 抛光砖/国产 | M2 | 3.6
6 | 机柜支架 | 8#槽钢 | 个 | 11
7 | UPS及电池柜支架 | 8#槽钢 | 个 | 4
8 | 配电柜支架 | 8#槽钢 | 个 | 1
9 | 精密空调支架 | 8#槽钢 | 个 | 1
10 | 辅材 |  | 项 | 1
11 | 小计
二、门窗工程
1 | 双扇钢质防火门 | 1500(W)*2100(H)mm | 樘 | 1 |  |  |  | 日高
2 | 单扇防火玻璃门 | 900(W)*2100(H)mm | 趟 | 2
3 | 地弹簧 |  | 个 | 2
4 | 门拉手 |  | 付 | 2
5 | 玻璃夹 |  | 付 | 2
6 | 小计
三、墙面工程
1 | 防火玻璃 | 12厘 | 平方米 | 32
2 | 新砌砖墙至顶板底面 | 200mm厚泡沫砖 | 平方米 | 80
3 | 墙面批荡 |  | 平方米 | 160
4 | 外墙面腻子、乳胶漆 |  | 平方米 | 80
5 | 内墙面50mm厚彩钢板 | 兴铁 | 平方米 | 90 |  |  |  | 兴铁
6 | 内墙面彩钢板轻钢龙骨 | 定制/国产 | 平方米 | 90 |  |  |  | 兴铁
7 | 不锈钢踢脚线 | 定制/国产 | 米 | 36 |  |  |  | 定制
8 | 辅材 |  | 项 | 1
9 | 小计
四、天花工程
1 | 微孔铝质吸音天花 | 600×600×0.8 | M2 | 74 |  |  |  | 欧陆
2 | 天花龙骨 | 定制/欧陆 | M2 | 74 |  |  |  | 已包所有配件
3 | 天花吊杆 | 定制/欧陆 | M2 | 74
4 | 天花收边 | 定制/欧陆 | 米 | 74
5 | 保温棉 | 9mm/华美 | M2 | 74 |  |  |  | 华美
6 | 辅材 |  | 项 | 1
7 | 小计
五、电气配电
1 | 1200*600灯盘 | 三雄激光 | 套 | 9
2 | 双头应急灯 | 松越 | 个 | 2
3 | 安全出口指示灯 | 松越 | 个 | 2
4 | 维修插座 | 2，3插、10A，松本 | 个 | 6
5 | 二位翘板开关 | 松本 | 个 | 1
6 | UPS插座 | 16A，松本 | 个 | 13
7 | 3*2.5线缆 | 照明及市电插座线路敷设，天虹 | 米 | 150
8 | 3*4线缆 | 机柜下插座，天虹 | 米 | 200
9 | 桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 20
10 | 镀锌线管 | 25mm | 米 | 150
11 | 辅材 |  | 项 | 1
12 | 小计
六、防雷及接地
1 | 接地铜排 | 3*30 | 米 | 60
2 | 双色接地跨接线 | BV-6mm/天虹 | 米 | 25
3 | 接地引下线 | BV70mm2/天虹 | 米 | 50
4 | 接地端子箱 | REP-GND/国产 | 个 | 1 |  |  |  | 立信
5 | 二级防雷器 | OBO V20 | 个 | 1
6 | 辅材 |  | 项 | 1
7 | 小计
A | 合计
B | 税金A*6%
第一部分 | 总计
备注：1业主提供机房用市电配电输入输出柜及UPS输入输出配电柜。
2、网络机柜及机房内网络布线由业主方完成。
第二部分、办公室装修（墙面采用彩钢板）
一、地面工程
1 | PVC地板 | 600×600 | 平方米 |  |  |  |  | （甲供）
2 | 小计
二、门窗工程
1 | 双扇钢质防火门 | 1500(W)*2100(H)mm | 樘 | 1
2 | 小计
三、墙面工程
1 | 新砌砖墙至顶板底面 | 200mm厚泡沫砖 | 平方米 | 51
2 | 墙面批荡 |  | 平方米 | 102
3 | 墙面抹灰刷乳胶漆 |  | 平方米 | 102
4 | 踢脚线 | 不锈钢踢脚线 | 米 | 27
5 | 小计
四、天花工程
1 | 微孔铝质吸音天花 | 600×600×0.8 | M2 | 51 |  |  |  | 欧陆
2 | 天花龙骨 | 定制/欧陆 | M2 | 51 |  |  |  | 已包所有配件
3 | 天花吊杆 | 定制/欧陆 | M2 | 51
4 | 天花收边 | 定制/欧陆 | 米 | 27
5 | 小计
五、配电等
1 | 1200*600灯盘 | 三雄激光 | 套 | 4
2 | 双头应急灯 | 松越 | 个 | 2
3 | 安全出口指示灯 | 松越 | 个 | 2
4 | 维修插座 | 2，3插、10A，松本 | 个 | 12
5 | 二位翘板开关 | 松本 | 个 | 1
6 | UPS电源插座 | 2，3插、10A，松本 | 个 | 2
7 | 3*2.5线缆 | 照明及市电插座线路敷设，天虹 | 米 | 40
8 | 镀锌线管 | 25mm | 米 | 40
9 | 小计
A | 合计
B | 税金A*6%
第二部分 | 总计
项 目 总 计 |  | 第一部分+第二部分