附件1：常规项目报价表（均含人工、材料、税收等的综合单价）

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨、石膏板隔墙 | m2 |  | 轻钢龙骨厚度0.8mm,12mm泰山牌石膏板双面 |
| 2 | 100mm厚轻质砖隔墙 | m2 |  | 200mmX600mmX100mm轻质砖 |
| 3 | 水泥砂浆批灰 | m2 |  | 水泥品牌：海螺、台泥、华润 |
| 4 | 墙面刮内墙腻子三遍、刷乳胶漆二遍 | m2 |  | 乳胶漆：海虹老人头、立邦、多乐士 |
| 5 | 墙面贴300X450瓷砖 | m2 |  | 佛山瓷砖（优等品） |
| 6 | 地面贴防滑地砖（600X600仿古瓷砖） | m2 |  | 佛山瓷砖（优等品） |
| 7 | 烤漆铝合金隔墙、推拉窗 | m2 |  | 1.2mm烤漆铝型材，5mm磨砂玻璃 |
| 8 | 不锈钢防盗网 | m2 |  | 18X18X1.0不锈钢管制作 |
| 9 | 600X600X1.0铝合金天花吊顶 | m2 |  | 送样业主选定 |
| 10 | 600X600石膏板吊顶 | m2 |  | 送样业主选定 |
| 11 | 柱式洗手盆（含下水器、软管） | 套 |  | 佛山产 |
| 12 | 600X1200灯盘（成套） | 套 |  | 曼科牌 |
| 13 | 600X600灯盘（成套） | 套 |  | 曼科牌 |
| 14 | 二、三相插座 | 个 |  | 曼科牌 |
| 15 | 开关 | 个 |  | 曼科牌 |
| 16 | 网络插座 | 个 |  | 曼科牌 |
| 17 | PVC底盒 | 个 |  | 联塑 |
| 18 | PVC20线槽、线管 | 米 |  | 联塑 |
| 19 | 2.5mm2电源线 | 米 |  | 成天泰、金龙羽 |
| 20 | 4mm2电源线 | 米 |  | 成天泰、金龙羽 |
| 21 | DN20PPR给水管 | 米 |  | 联塑 |
| 22 | DN25PPR给水管 | 米 |  | 联塑 |
| 23 | 正野12寸天花排气扇（带管道） | 套 |  | 正野牌 |
| 24 | 16寸筒式抽风机（含钻孔费等） | 套 |  | 九洲牌 |
| 25 | 超五类网线 | 米 |  | 0.5mm安普超五类 |
| 26 | 普工 | 人/天 |  | 身体健康，胜任重体力劳动 |