一次性使用医用雾化器招标参数

一、名称：一次性使用医用雾化器

二、招标要求：

（一）投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格（提供相关证明复印件，原件备查）；

2、投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明复印件，原件备查）；

3、投标人必须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（提供复印件，原件备查）；

4、投标人须提供针对所投第二类、第三类医疗器械的《医疗器械产品注册证》（提供复印件，原件备查）；

5、本项目不接受联合体投标人。

（二）产品要求：

1、型号：成人面罩型、儿童面罩型、口含嘴型

2、雾化颗粒MMAD≤2微米（um）。

▲3、抗泼洒上盖设计,可倾斜60度、可加延长管，适用于平卧患者。

4、抗渗漏和安全密封，1/4旋转安全设计。

▲5、死腔容量≤0.1毫升。

6、药物容量≥12毫升。

▲7、液体雾化速率≥0.25毫升/分钟。

8、氧气管≥2米长，为抗折供氧管, 两端带小蝴蝶节，方便连接气源和雾化杯。

9、医用空压雾化机免费定期维护保养，免费保修。

10、每套雾化器配备一个便携袋，方便患者携带。

三、说明：

1、带“▲”的项目为重要技术指标，投标人所投产品满足程度将会影响到评分中“重要技术指标符合程度评价（即标"▲"号指标和性能满足情况）”指标的评分。

2、带“▲”号的项目，货物清单中有明确要求具体证明材料的按货物清单要求提供，货物清单中没有明确要求证明材料的，投标人必须提供产品制造商或合法代理商相关证明材料，（技术白皮书、彩页或产品说明书等，如投标人所提供的资料为英文版本，须在资料上进行标识以便查阅），否则该项参数视为不满足招标文件要求。