西丽医院门诊楼ICU病区装修及功能恢复改造工程工程量清单表

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 材料设备暂估合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土建工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 轻质隔断墙 | 1、轻钢龙骨2.硅酸钙板面贴3mm铝塑板 | m2 | 4 |  |  |  |
| 3 | 天花（拆除及恢复） | 600*600铝扣板 | m2 | 50 |  |  |  |
| 4 | 墙面修复 | 1.清理2.墙面孔洞用腻子修复 | m2 | 700 |  |  |  |
| 5 | 垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | 墙面装饰板 | 1、轻钢龙骨贴9厘板2.面贴3mm铝塑板 | m2 | 173 |  |  |  |
| 7 | 钢化玻璃窗户 | 1.换锁2.换导轨3.铝合金框4.玻璃更换5.安装 | m2 | 30 |  |  |  |
| 8 | 入口玻璃门门套修复 | 1.铝塑板饰面 | 项 | 1 |  |  |  |
| 9 | 吊顶天棚 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨2.600x600铝扣板 | m2 | 119 |  |  |  |
| 10 | 单扇门 | 1.拆除2.新门制作3.安装 | 樘 | 6 |  |  |  |
| 11 | 双扇门 | 1.拆除2.新门制作3.安装 | 樘 | 2 |  |  |  |
| 12 | 子母门 | 1.拆除2.新门制作3.安装 | 樘 | 1 |  |  |  |
| 13 | 空调机房顶面防水 | 1.混凝土找平2.黑豹防水涂料加混凝土一遍3.砂浆找坡度5mm | m2 | 20 |  |  |  |
| 14 | 空调机房天面 | 1.批荡2.刮大白3.搭架 | m2 | 20 |  |  |  |
| 15 | 空调机房墙面刮大白 | 1.批荡2.刮大白,油漆 | m2 | 70 |  |  |  |
| 16 | 强弱电工程 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 送配电装置系统 |  | 系统 | 3 |  |  |  |
| 18 | 红外半球型网络摄像机 | DS-2CD2310D-I | 台 | 6 |  |  |  |
| 19 | 半球电源 | 定制/国标 | 个 | 6 |  |  |  |
| 20 | 六类非屏蔽信息模块 | LX3014 | 个 | 12 |  |  |  |
| 21 | 双口信息面板 | LX5011-2 | 个 | 6 |  |  |  |
| 22 | RJ45-RJ45六类非屏蔽跳线（2米） | LX3033-2 | 条 | 6 |  |  |  |
| 23 | 六类4对非屏蔽线缆 | LX1014-2 | 305米/箱 | 3 |  |  |  |
| 24 | 六类19英寸24口配线盘 | LX3047/LX3014 | 只 | 1 |  |  |  |
| 25 | 19"1U塑料理线器 | LX3061 | 只 | 3 |  |  |  |
| 26 | 8盘位机NVR | DS-8608N-K8 | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 监控级硬盘 | 3T | 块 | 2 |  |  |  |
| 28 | 22液晶监视器 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 镀锌电线管DN20敷设 |  | m | 197 |  |  |  |
| 30 | 电气管内穿线RVS-2*1.5mm2 |  | m | 400 |  |  |  |
| 31 | 电气管内穿线RVS-2*1.0mm2 |  | m | 174 |  |  |  |
| 32 | 与大楼主机对接 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 33 | 系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 34 | 镀锌电线管DN20敷设 |  | m | 78.5 |  |  |  |
| 35 | 电气配线RVVP-4*0.5 |  | m | 222 |  |  |  |
| 36 | 辅材 |  | 批 | 1 |  |  |  |
| 37 | 医用气体工程 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 医用脱脂紫铜管 | 脱脂紫铜管Φ28*1.5(1)管道安装 低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径(35mm以内)(2)低中压管道气压实验 公称直径（50mm以内）(3)空气吹扫 公称直径(50mm以内)(4)管道脱脂 公称直径(50mm以内) | 米 | 45 |  |  |  |
| 39 | 医用脱脂紫铜管 | 脱脂紫铜管Φ32*1.5(1)管道安装 低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径(35mm以内)(2)低中压管道气压实验 公称直径（50mm以内）(3)空气吹扫 公称直径(50mm以内)(4)管道脱脂 公称直径(50mm以内) | 米 | 45 |  |  |  |
| 41 | 医用脱脂紫铜管 | 脱脂紫铜管Φ28*1.5(1)管道安装 低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径(35mm以内)(2)低中压管道气压实验 公称直径（50mm以内）(3)空气吹扫 公称直径(50mm以内)(4)管道脱脂 公称直径(50mm以内) | 米 | 40 |  |  |  |
| 42 | 医用脱脂紫铜管 | 脱脂紫铜管Φ8*1.0(1)管道安装 低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径(15mm以内)(2)低中压管道气压实验 公称直径（50mm以内）(3)空气吹扫 公称直径(50mm以内)(4)管道脱脂 公称直径(50mm以内) | 米 | 80 |  |  |  |
| 43 | 医用脱脂紫铜管 | 脱脂紫铜管Φ12*1.0(1)管道安装 低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径(15mm以内)(2)低中压管道气压实验 公称直径（50mm以内）(3)空气吹扫 公称直径(50mm以内)(4)管道脱脂 公称直径(50mm以内) | 米 | 40 |  |  |  |
| 44 | 医用气体阀门箱 | ICU（三气） | 个 | 1 |  |  |  |