西丽人民医院可视喉镜和配套叶片耗材采购招标要求

一、招标项目名称：可视喉镜1套(包括50支喉镜叶片)和配套叶片耗材

二、设备预算：￥9.8万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）主要参数要求：

1、整体：

1.1、重量：≤200g

1.2、电源：电池连续使用时间长达4小时，有剩余供电使用时间提示。

1.3、材质：医用热塑材料，高分子金属合金，医用光学高分子材料，不含乳胶。

1.4、防水：防水标准IP*7及以上。

2、集成摄像显示系统：

2.1、显示器：≥2.5英寸，70万像素以上，彩色LED纯平超薄宽视角显示器，上下可调节120度。

2.2、手柄：人体工学弧形设计，耐用级医用热塑材料，并保证其坚固耐用，通过两米跌落试验，避免造成损坏。

2.3、摄像头：高稳定低能耗无盲点 CMOS摄像头，为医生提供更好的视野；采用防雾镜头，无需预热时间。

2.4、摄像头支架：采用航空金属合金材料，具有良好的抗折断性，所有线路密闭在摄像头支架内，具有良好的防水、防尘效果。

2.5、光源：高亮度LED。

3、喉镜叶片；

3.1、材质：医用高分子材料。

3.2、型号：普通常规叶片。

3.3、包装：单只环氧乙烷灭菌包装，也可以完全浸泡及低温等离子消毒。

4、通过国际CE认证和美国FDA认证。

（二）配套叶片要求：

1、所投产品三证齐全；

2、所投产品在深圳设有售后服务机构；

3、所投产品在深圳有二甲或三甲医院用户三家以上（出示送货发票、送货单）；

4、所投产品检验结果符合相关质控标准要求.按相关质量标准要求价格低于其它医院供货价；

5、所投产品需提供生产厂家或代理商授权书。

（三）设备详细配置清单：

1、主机（含手柄、显示器、摄像头、光源）1台。

2、喉镜叶片1箱（50支）。

3、电池5块

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。