西丽人民医院便携式心电图仪采购招标要求

一、招标项目名称：便携式心电图仪5台

二、预算：￥  15万元

三、具体技术参数及配置要求：

1、设备体积小巧轻便，便于出诊，床旁心电图检查。

2、彩屏显示，软件可随屏幕和翻转、软件使用手动触摸操作，支持中文书写，支持拥护权限登陆。

3、标准十二导联心电波形同屏幕监控、采集显示，并可以实时观察采集的图形。

4、设备采样点：4000点每秒， 频响：0.04-150Hz，输入阻抗：100MΩ，增益：5、10、20mm/mV，共模抑制比：>140dB。

5、支持单个波形放大，分析测量，同屏幕导联多种显示模式，可以直接连接激光打印机用A4纸打印输出检查结果。(提供证明材料)

6、采集模块与机器一体化设计，采用UBS连接数字放大器。提供证明材料

7、设备采用充电锂电池工作，设备存储病人数据20000个以上。

8、支持12导波形显示、采集，支持波形预采与正式记录，支持心电图长时间监测，长时间采集，自定义采集时间。

9、设备可通过计算机连接自动同步、无线传输、3G传输病例，并利用计算机上配置的专用软件进行分析打印和保存,支持分析后诊断报告接收功能。(提供证明材料)

10、设备和医院现有使用的心电网络系统兼容，无需增加系统软件和计算机硬件，便可远程诊断。(提供证明材料)

11、配置清单：便携式心电图仪主机5台，外置式心电放大器5个，十二导导联线5套，吸球5套，四肢夹5套，台车5个。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为2年。终身维护。提供该设备第3-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。