西丽人民医院半导体激光治疗仪采购招标要求

一、招标项目名称：半导体激光治疗仪1台

二、预算：￥8.8 万元

三、具体技术参数及配置要求：

1、适用于辅助治疗盆腔炎、盆腔积液、急性乳腺炎、外阴炎。

2、带脚轮立式主机，配备双治疗头。

3、激光物质：GaAlAs (镓铝砷)半导体。

4、输出波长：主波长808nm±10nm  辅助波长650nm。

5、输出模式：双路输出。（提供证明材料）

6、光斑直径：φ120mm（国际通用小功率半导体激光模块标准）。

7、工作方式：连续、间歇。

8、照射面积：单个面照治疗头(2cm内)  17 cm × 25 cm 。（提供证明材料）

9、激光器额定功率：①每个治疗头为：500mw×3（主波长激光）+5mw×78（辅助波长激光）；②两个治疗头额定功率共：1890mw×2 。（提供证明材料）

10、最大输出功率：面照射治疗头：（1000mw×3+10mw×78）×2 连续可调。（提供证明材料）

11、激光器总数量：不少于162个，使用寿命不少于50000小时。（提供证明材料）

12、输出功率不稳定度st：优于±10%。

13、显示方式：≥10.4寸彩色液晶触摸屏，中文菜单。（提供证明材料）

14、控制系统：微电脑控制,治疗参数记忆，记忆累计治疗时间。

15、电动升降：电动升降， 高度0-35cm可调。

16、折页角度：治疗头转动角度0～3600  。

17、定时功能: 30-600秒，连续可调。

18、配置清单：主机1台；面照射治疗头2个；护眼镜1副；合格证1份；临床应用指导书1本。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起20日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为2年。终身维护。提供该设备第3-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。