检验科试剂招标要求

一、招标项目名称：检验科试剂

二、招标要求：

（一）投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格（提供相关证明复印件，原件备查）；

2、投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明复印件，原件备查）；

3、投标人必须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（提供复印件，原件备查）；

4、投标人须提供针对所投第二类、第三类医疗器械的《医疗器械产品注册证》（提供复印件，原件备查）；

5、本项目不接受联合体投标人。

（二）其他要求：

1、所投产品三证齐全；

2、所投产品在深圳设有售后服务机构；

3、所投产品在深圳有二甲或三甲医院用户三家以上（出示送货发票、送货单）；

4、所投产品检验结果符合相关质控标准要求.按相关质量标准要求及投标价格确定3家预中标产家同时试用进行筛选确定（试用期1个月）；

5、每个试剂包内投标品种不可拆分，需同时对包内所有产品进行投标；

6、试剂包内同一编号试剂投标产品须为同一厂家；

7、所投产品需提供生产厂家或代理商授权书。

三、招标目录：

| 2015年检验科试剂采购招标目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测试剂名称 | 单位 | 备注 |
| 一号 | 试剂包（13种） |  |  |
| 1 | HCG试条 | 条 | 金标法 |
| 2 | 潜血试条 | 人份 | 金标法 |
| 3 | HAV-Ab | 盒/人份 | ElISA法 |
| 4 | HCV-Ab | 盒/人份 | ElISA法需药品注册证 |
| 5 | AFP | 盒/人份 | ElISA法 |
| 6 | CEA | 盒/人份 | ElISA法 |
| 7 | EBV | 盒/人份 | ElISA法 |
| 8 | HIV抗体 | 盒/人份 | ElISA法 |
| 9 | HIV抗体 | 盒/人份 | 金标法 |
| 10 | TPPA | 盒/人份 | 凝集法 |
| 11 | 梅毒抗体（Trust） | 盒/人份 | 需药品注册证 |
| 12 | 轮状病毒检测试剂盒 | 盒/人份 | 金标法 |
| 13 | 肌钙蛋白 | 盒/人份 | 金标法 |
| 二号 | 试剂包（8种） | 盒/人份 |  |
| 14 | CMV | 盒/人份 | ElISA法 |
|  | RV | 盒/人份 | ElISA法 |
|  | TOX-IgM | 盒/人份 | ElISA法 |
| 15 | 肺衣IgG | 盒/人份 | ElISA法 |
|  | 肺衣IgM | 盒/人份 | ElISA法 |
|  | 肺支IgM | 盒/人份 | ElISA法 |
|  | 肺支IgG | 盒/人份 | ElISA法 |
|  | 合胞病毒IgM | 盒/人份 | ElISA法 |
|  | 腺病毒IgM | 盒/人份 | ElISA法 |
| 三号 | 试剂包（7种） |  |  |
| 16 | 凝聚胺介质 | 瓶 |  |
| 17 | 抗人球蛋白 | 瓶 |  |
| 18 | ABO标准血清 | 盒 | 需药品注册证 |
| 19 | RH血型定型试剂 | 盒 |  |
| 四号 | 试剂包（3种） |  |  |
| 20 | ABO正定型卡 | 个 | 配检测设备 |
|  | ABO血细胞正反定型卡 | 个 | 配检测设备 |
|  | 输血相容性质控品（ABO+RHD血型+交叉合血+不规则抗体） |  |  |
|  | RH血型抗原检测卡 |  | 配检测设备 |
|  | 不规则抗体筛选卡 | 个 | 配检测设备 |
| 五号 | 试剂包（3种） |  |  |
| 21 | 支原体鉴定+药敏培养基 | 盒/人份 |  |
|  | 支原体分离鉴定培养基 | 盒/人份 |  |
| 22 | 衣原体抗原免疫层析法 | 盒/人份 | 金标法 |
| 六号 | 试剂包（8种） |  |  |
| 23 | 血平板 | 个/9cm |  |
|  | 4号琼脂平板 | 个/7cm |  |
|  | 麦康凯平板 | 个/9cm |  |
|  | 淋球菌平板 | 个/7cm |  |
|  | 巧克力平板 | 个/9cm |  |
|  | XLD平板 | 个/9cm |  |
|  | 念珠菌平板 | 个/9cm |  |
|  | TSA平板 | 个/9cm |  |
| 七号 | 试剂 |  |  |
| 24 | BV检测试剂盒（有专用质控品） | 盒/人份 | 唾液酸酶法配检测设备 |
| 八号 | 试剂 |  |  |
| 25 | 多肿瘤标志物检测试剂盒（12项） | 盒/人份 | 蛋白芯片法配检测设备 |
| 九号 | 试剂 |  |  |
| 26 | 骨碱性磷酸酶试剂盒 | 盒/人份 | 金标法 |
| 十号 | 试剂 |  |  |
| 27 | 红细胞渗透脆性检测试剂盒 | 盒/人份 | 上生化仪试剂 |
| 十三号 | 试剂 |  |  |
| 32 | 过敏原特异性IgE抗体筛查试剂盒20项、8项 | 盒/人份 | 印迹法配检测设备 |
| 十六号 | 试剂 |  |  |
| 35 | 免疫多项质控品（中、高值） | 盒 |  |
| 36 | 生化多项质控品（中、高值） | 盒 |  |
| 十七号 | 试剂 |  |  |
| 37 | 乙肝表面抗原试剂盒HBsAg | 盒/人份 | 时间分辨荧光免疫法 |
|  | 乙肝表面抗体试剂盒HBsAb | 盒/人份 | 配检测设备 |
|  | 乙肝E抗原试剂盒HBeAg | 盒/人份 | 检测通道6通道 |
|  | 乙肝E抗体试剂盒HBeAb | 盒/人份 | 6根加样针 |
|  | 乙肝核心抗体试剂盒HBcAb | 盒/人份 | 可独立加样独立编程 |
|  | 丙肝抗体试剂盒 | 盒/人份 |  |
|  | HCG定量试剂盒 | 盒/人份 | 配套产前筛查风险评估软件(进口） |
|  | PAPP-A定量试剂盒 | 盒/人份 | 配套产前筛查风险评估软件(进口） |