西丽人民医院超声诊断床采购招标要求

一、招标项目名称：：超声诊断床10套

二、预算：￥ 19.9万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）多功能超声检查床：

1、配备电子实时纠偏过纸系统，一键式三档可调。（提供证明材料）

2、配备防紫外线抗菌防水皮面。

3、配备检查床一体化耦合剂加热器。（提供证明材料）

4、防磕腿人体工程设计。

5、配备双侧对开推拉门贮物柜。

6、四轮制动静音万向轮。

7、配备输液支架。

7、。床面长度≥190cm，宽度≥65cm，床高度65cm。

（二）电动妇产超声检查床：

1、床面高低电动抬升。

2、臀部电动抬升，适用腔内、晚孕检查、行动不便患者检查。（提供证明材料）

3、电子实时纠偏过纸系统，一键式三档可调。

4、防紫外线抗菌防水皮面。

5、检查床一体化耦合剂加热器。（提供证明材料）

6、防磕腿人体工程设计。

7、四轮制动静音万向轮。

8、配备输液支架。

（三）电动心脏超声检查床;

1、床面高低电动抬升。

2、背部电动抬升，适用心衰检查，行动不便患者。（提供证明材料）

3、电子实时纠偏过纸系统，一键式三档可调。

4、防紫外线抗菌防水皮面。

5、检查床一体化耦合剂加热器。（提供证明材料）

6、防磕腿人体工程设计。

7、四轮制动静音万向轮。

8、配备输液支架。

（四）PC超声椅:

1、可调整坐垫高度，椅面最大高度≥80cm。

2、椅面前后可调，靠背角度可调。（提供证明材料）

3、大圆盘不锈钢脚盘。

4、抗紫外线皮面。（提供证明材料）

5、配备五支自锁式高强度万向轮

（五）配置清单:

1、多功能超声检查床8张。

2、电动妇产超声检查床1张。

3、电动心脏超声检查床1张。

4、PC超声椅10把。

5、床单10卷。

6、输液支架10支。

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

七、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 15 日历天内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为2年。终身维护。提供该设备第3-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。