西丽人民医院产后访视包采购招标要求

一、招标项目名称：产后访视包98套

二、预算：￥7.35万元

三、具体技术参数及配置要求：

1、根据社康中心设备标准化要求配置，用于产后访视。

2.外包为防水材料，背提式两用。

3.包外印有产后访视包字样及通用LOGO。

4.包内容包括：体温计、新生儿电子体重秤、血压表、新生儿包布、皮尺、听诊器、手电筒、酒精棉片、消毒棉签等。

5.体重秤为液晶显示屏，血压表为表式。

6.婴儿秤范围0-30kg,误差0.02kg。

7.婴儿兜承重0-20kg，优质面料。

8.以上物品要有分格袋放置。

9.每套详细配置清单

| 序号 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 访视包 | 1 | 个 |
| 2 | 婴儿电子秤 | 1 | 台 |
| 3 | 血压表 | 1 | 台 |
| 4 | 听诊器 | 2 | 个 |
| 5 | 体温计 | 1 | 个 |
| 6 | 手电筒 | 1 | 个 |
| 7 | 婴儿兜 | 1 | 个 |
| 8 | 皮尺 | 1 | 个 |
| 9 | 酒精棉片 | 1 | 大包 |
| 10 | 棉球 | 1 | 组 |
| 11 | 棉签 | 1 | 组 |
| 12 | 消毒盘 | 1 | 个 |
| 13 | 医用剪刀 | 1 | 个 |
| 14 | 医用镊子 | 1 | 个 |
| 15 | 医用胶带 | 1 | 个 |
| 16 | 医用绷带 | 1 | 个 |
| 17 | 医用手套 | 1 | 付 |
| 18 | 药瓶 | 1 | 个 |
| 19 | 记录本 | 1 | 套 |
| 20 | 记录笔 | 5 | 支 |
| 21 | 鞋套 | 1 | 套 |

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为1年。终身维护。提供该设备第2-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。