深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称：西丽人民医院监控设施一年维修保养服务

标书编号：  SZXLYY-FW-20150813

西丽人民医院招标办

2015.08.08

第一部分 投标邀请函

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列项目公开招标采购，现将关事项说明如下：

一、  招标人：深圳市南山区西丽人民医院

二、  招标文件编号：SZXLYY-FW-20150813

三、  项目名称：西丽人民医院监控设施一年维修保养服务, 预算：￥3万元

服务具体要求：

服务范围：（1）、西丽人民医院大学城住院部和本部A栋、C栋、D栋；（2）西丽人民医院第一门诊部、体检科和职工宿舍；（3）、西丽人民医院各社康中心。

服务内容清单：

| 地点 | 摄像机数量 | 录像机数量 | 显示器数量 | 电源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医院A栋 | 120 | 4 | 5 | 120 |  |
| 医院C栋 | 34 | 3 | 1 | 34 | 每月监控系统二次全面检查 |
| 医院D栋、E栋 | 12 | 1 | 1 | 12 |  |
| 信息机房 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 第一门诊部 | 55 | 4 | 4 | 55 |  |
| 住院部 | 52 | 4 | 4 | 52 |  |
| 体检科 | 11 | 1 | 1 | 11 |  |
| 西丽社康 | 14 | 1 | 1 | 14 | 每月监控系统一次全面检查 |
| 新围社康 | 13 | 1 | 1 | 13 |  |
| 官龙宿舍楼 | 10 | 1 | 2 | 10 |  |
| 白芒社康 | 8 | 1 | 1 | 8 |  |
| 牛成社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 百旺信社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 阳光社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 大学城园区社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 大学城社康 | 8 | 1 | 1 | 8 |  |
| 德意名居社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 丽城社康 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 平山社康 | 8 | 1 | 1 | 8 |  |
| 珠光社康 | 5 | 1 | 1 | 5 |  |
| 龙辉社康 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 龙光社康 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 桃源社康 | 6 | 1 | 1 | 6 |  |
| 峰景社康 | 11 | 1 | 1 | 11 |  |
| 松坪山社康 | 12 | 1 | 1 | 12 |  |
| 疾控中心 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 大磡社康 | 7 | 1 | 1 | 7 |  |
| 麻勘社康 | 7 | 1 | 1 | 7 |  |
| 留仙社康 | 8 | 1 | 1 | 8 |  |
| 丽雅苑社康 | 8 | 1 | 8 | 8 |  |

维修保养服务内容：

1、监控系统主要设备设施：硬盘录像机、交换机、视频镜头、显示器、视频线路、电源线路；

2、监控系统前端摄像机镜头清理、设备除尘、位置调整、设备维修及配件更换、故障排除等；

3、视频信号线路、摄像机云台控制线路、前端设备供电线路的检查、故障排除、隐患排查；

4、所有设备接口、线路接口的连接情况、焊点的检测等；

5、所有硬盘录像机、显示器等设备的清理、维护、检修、配件更换、软硬件故障排除、设备调试；

6、上述维修保养内容包括自然或意外事故造成监控设施损坏和故障。

维修保养服务工作要求：

1、中标方每月对本院监控设施至少进行二次全面检查，每月对社康监控设施至少进行一次全面检查，并出具监控检查报告书。

2、中标方设有24小时抢修电话，专职维护保养人员保持24小时通讯通畅，以确保监控系统、设备的抢修时效；

3、中标方严格按照监控系统维护保养工程计划书要求对监控系统进行设备性能的维护保养；

4、医院监控系统发生故障，中标方接到故障通知后，必须立即派出专业维修人员到现场处理；

5、正常上班时间，当接到医院紧急维修通知后2个小时内，中标方维护保养人员必须到达维修现场进行处理。在非正常上班时间，当接到医院紧急维修通知后4个小时内，中标方维护保养人员必须到达维修现场进行处理；

6、如监控系统因设备零件损坏，导致一时不能修复使用时，中标方负责调用同等性能的设备零件及时替换，以确保监控系统的正常运行；

7、当监控设备出现严重故障不得不停用时，双方应立即成立紧急工作小组进行抢修，尽快使监控设备恢复正常运行；

8、中标方的所有维护保养人员要求品德端正、个人诚信好、无不良记录，并具备专业技术资质。维护保养人到现场时必须佩戴公司的工作证，并确保服务质量优良；

9、中标方必须为医院建立监控系统的详细档案，档案应包括设备数量、现场位置、运行情况和日常维护记录等资料。

10、一百元以下（包含一百元）的材料费由公司负责，一百元以上的材料费由医院负责；

11、中标方需配合甲方对第三方监控施工进行竣工验收工作；

12、中标方需配合甲方培训监控系统使用操作和调取录像拷贝工作。

四、  采购周期：一年

五、  结算方式：按我院财务科相关规定执行，投标人应提供正规发票。

六、  招标文件获取办法：

1.向深圳市南山区西丽人民医院招标办购买，每套售价为人民币200元，售后不退。

2.投标人需到医院财务科交纳投标保证金：人民币2000元，（未中标且无违规行为的投标人保证金开标一星期后退还;中标者待执行合同一个月后，月结结算时退还，已中标的投标人不履行中标义务或不履行合同，其投标保证金不予退还）。

七、招标文件获取时间：2015年8月10日8时～2015年8月11日17时；资格证明材料审核截止时间：2015年8月11日17时。

资格证明材料提交地点：深圳市南山区西丽人民医院招标办

标书投递截止时间：2015年8月13日14时30分。

八、  开标时间：2015年8月13日14：40时（北京时间）。

九、  开标地点：深圳市深圳市南山区西丽人民医院C栋7楼会议室。

其他要求：

（1）投标人应在报名时提交投标保证金。提交了投标保证金但因故不能参加投标的供应商，须在距投标截至时间1个工作日之前以书面的形式通知招标办，否则医院将不退还其投标保证金。

（2）本项目为二次报价。

本招标文件解释权归深圳市南山区西丽人民医院评标委员会。

邮  编：518055             电子信箱：13066932362@163.com

电  话：0755-26978284     传    真： 0755-26018737

联系人：钟如坚

第二部分   投标方要求

一、合格的投标方（商务）

合格的投标人应具备承担竞标项目的能力，具体符合下列条件：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、投标人具备广东省安全技术系统设计、施工、维护资质（一级）。

3、公司具有良好的资金、财务状况。

4、产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

5、本项目不接受联合体投标。

6、在西丽人民医院无不良记录。

注：一个公司只能有一位代理人参加投标。公司法人授权多位代理人投标的，只接受最先登记的。

二、投标文件应包括下列部份：

1、 投标书，一份正本二份副本，投标文件“正本”要明确注明。投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

2、 开标一览表（详见第四部分，开标一览表），请单独封装。

3、投标资格证明文件（企业营业执照复印件和税务登记证复印件；相关专业资质证书复印件；法人代表授权书原件、法人代表身份证复印件和被授权人身份证复印件。），投标资格证明文件须加盖单位公章。

三、评标委员会

评标委员会由招标人按医院招标管理办法产生评标委员会。

四、开标

1、开标时投标人需有代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，招标人当众宣读投标人名称、投标价格、以及招标人认为合适的其他内容。

五、投标响应

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

2、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

(1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

(2) 超出经营范围投标的；

(3) 资格证明文件不全的；

(4) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

(5) 未按招标文件要求提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；

(6) 无投标报价表或分项报价表的；

(7) 投标报价有严重缺漏项目的；

(8) 不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围的。

(9) 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

六、评标

1、本项目以西丽人民医院监控设施一年维修保养服务为单位,采用投标响应过关，低价中标的原则进行评标；

七、授予合同

1、评标后产生西丽人民医院监控设施一年维修保养服务预中标人，并公示3天

2、中标：经公示3天后，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，中标人才最后确定，招标办向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

- 3、签订合同

中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部份   投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

第四部份      开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 项目名称 | 投标价格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 西丽人民医院监控设施一年维修保养服务 | ￥ 万元 |  |