深圳市南山区西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称：全血超敏C-反应蛋白（散射比浊法）

招标编号：SZXLYY-SJ-20160114

西丽人民医院招标办

2016.01.11

第一部分   投标邀请函

我院现对下述检验科试剂进行公开招标采购，欢迎有意参与单位与我们联系，现将有关事项公告如下：

- 采购项目：全血超敏C-反应蛋白（散射比浊法）

二、投标流程

（一）投标登记注册及要求：

- 投标方必须于2016年1月12日8时～2016年1月12日17时在西丽人民医院招标办提供资质审核材料，经审核合格后登记注册；

- 投标人登记注册后到西丽人民医院财务科交纳投标保证金，人民币贰仟元（未中标者一周内退还，中标者3个月后退还）。

- 投标人在西丽人民医院无不良行为记录。

（二）资质审核材料：

1.一般资料：企业营业执照副本；企业医疗器械经营（生产）许可证；产品注册证，有效的代理授权书（投标人为制造商除外）；法人代表证明书；法人代表授权书；法人代表身份证复印件和业务员身份证。

2.其他资料: 所投产品在深圳市3家二甲或三甲医院用户证明：提供销售发票及送货单复印件、单位联系电话及联系人姓名。

（三）标书领取：投标人经登记注册后，在招标办购买标书，标书每份人民币200元（在医院财务科交费；在领取标书后如投标人弃标，标书费恕不退还）。

（四）投递标书：标书投递截止日期：2016年1月14日14时30分。

三、开标：
  时间：2016年1月14日14时40分。
  开标及签到地点：深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)3楼会议室。
  投标人签到时间：2016年1月14日14时—14时30分。错过签到时间以弃权处理。

四、联系方式
  招标单位：深圳市南山区西丽人民医院
  详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道2051号

邮编：518055
  西丽人民医院招标办地址：深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)2楼

联 系 人：招标办：钟如坚；设备科：辛誉伦；检验科：孙彦

电话：0755-26978284； 0755-26528913；0755-26730440

传真：0755-26108737

第二部分 货物需求一览表

- 货物名称：全血超敏C-反应蛋白（散射比浊法）

| 检验科部分常用试剂采购目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 检测试剂名称 | 规格 | 单位 | 单价 | 备注 |
| 一号 | 试剂包（1种） |  |  |  |  |
| 1 | 全血超敏C-反应蛋白（散射比浊法） | 人份 | 盒 |  | 需提供检测设备（带全血模式和稀释模式自动进样装置，批量进样大于等于6个/次，检测速度大于等于100测试/小时，可自主定标，有HCT校正检测结果功能。 |

说明：各投标人注意以标书上的规格型号和单位为标准，包装规格不同的请自行换算。

注：以上打“★”号的为关键性技术规格和参数，所投货物必须满足，如有一条不满足，将视为对招标文件不响应。

二、质量要求：产品必须符合现行的国家标准或国际标准（无国家标准者采用时）。

三、产品有效期：所供应的产品必须要保证我院能在有效期限内使用完，否则将无条件退货。

- 交货要求：1.交货时间：按合同约定。2.交货地点：深圳市南山区西丽人民医院指定地点。

五、售后服务：产品有质量问题或不符合使用要求，中标方无条件予以更换或退货,直至取消供货资格。

六、结算方式：按深圳市南山区西丽人民医院财务科规定的付款方式。

第三部份 投标方须知

一、招标要求：

（一）投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格（提供相关证明复印件，原件备查）；

2、投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明复印件，原件备查）；

3、投标人必须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（提供复印件，原件备查）；如所投项目为检验试剂，投标人必须具备检验试剂经营或生产资质；

4、投标人须提供针对所投第二类、第三类医疗器械的《医疗器械产品注册证》（提供复印件，原件备查）；

5、本项目不接受联合体投标人。

（二）其他要求：

1、所投产品三证齐全；

2、所投产品在深圳设有售后服务机构；

3、所投产品在深圳有二甲或三甲医院用户三家以上（出示送货发票、送货单）；

4、所投产品检验结果符合相关质控标准要求.按相关质量标准要求及投标价格确定3家预中标厂家同时试用进行筛选确定（试用期1个月）；

5、每个试剂包内投标品种不可拆分，需同时对包内所有产品进行投标；

6、试剂包内同一编号试剂投标产品须为同一厂家；

7、所投产品需提供生产厂家或代理商授权书。

同等情况下厂家或总代理优先，同一品牌型号在一次招标中只能出现一次，若出现二次或以上须产品涉及企业在报名截止前必须进行澄清，否则取消该品种投标资格。

二、投标文件应包括下列部份：

(1) 投标书（详见附件一）；

(2) 开标一览表（必须与其他投标文件分开单独密封存放，详见附件二）

(3) 价格优惠方案；

(4) 销售和售后服务计划；

(5) 投标资格证明文件（营业执照、医疗器械经营企业许可证复印件加盖公章、法人代表证明书或法人授权委托书及制造厂家授权书）；

(6) 生产厂家资质证明文件（营业执照、医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证复印件加盖公章）。

4、投标报价或价格优惠方案应包括：产品成本、运输费用及税金等。

5、用户清单（详见附件三）。

三、投标人注意：

本招标项目为二次报价。

第四部份   中标原则

1、参数过关：投标商所投标书文件经评标委员会审核无异议者，获得排序资格；

2、价格排序：获得排序资格投标商，按开标价格（报价/测试人份）从低到高排序成列，有并列排序者，注册资金高者排前，还不能分出前后时，并列者抽签决定前后；排序序列作为预中标的依据，招标项目中每个包的产品排序序号合计并取算术平均值排序。

3、试用：医院在3个月内，按排序结果对产品进行试用，从预中标最低价试剂开始试用，试剂试用或使用期间发现不符合相关招标参数、不能满足临床检验质量要求者视为不合格产品，产品不合格者将被淘汰出局，价格次高者进入试用，依次直至试出合格产品为最终中标产品。

4、“测试人份数”数值准确性要求：医院测试“实际值”/“投标人所报”数值，数值小于0.95时，产品淘汰出局。

5、所投产品价格不高于医院现在供货价格。

第五部分  售后服务

所投产品售后服务良好：供货商在深圳设有售后服务机构，可在3天内完成试剂的调配发货，有专人负责产品的定期质量跟踪，急送货可在2小时完成，达不到质量要求的产品免费更换。

第六部分  投标文件格式（请务必按以下格式填写）

附件一：

投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方

（投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表（单独密封递交）

（２）价格优惠方案

（３）销售和售后服务计划

（4）付款方式

（5）资格证明文件（包括供应商及生产商）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料，并理解贵方不一定接受最低价的投标。

4、投标文件格式

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。（其中开标一览表必须单独密封存放）

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

附件二：                                            开标一览表

投标单位名称：                               日期：	投标方代表签字：

| 招标编号 | 物品名称 | 单位 | 规格 | 品牌 | 生产厂家 | 产地 | 报价 （元） | 测试人份 （ 人/盒） | 人份单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

附件三：

详细客户及产品采购单价清单

一、用户信息

用户一：

1、用户名称及使用部门：

2、联系人：

3、联系电话：

用户二：

1、用户名称及使用部门：

2、联系人：

3、联系电话：

用户三：

1、用户名称及使用部门：

2、联系人：

3、联系电话：

二、各用户采购单价：

| 物品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价（元） | 用户一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用户二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 用户三 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

请如实填写，如有不符则取消投标商的投标资格。