- 西丽人民医院消防安全评估院内招标要求

- 一、招标项目名称：西丽人民医院消防安全评估；

消防安全评估的区域包括：西丽人民医院新大楼、A栋、C栋和D栋；其中新大楼面积82327.98㎡,A 栋面积12347.56㎡，C栋面积2460㎡，D栋面积2518㎡，合计面积99653.34㎡。

二、预算：14.8万元

三、工作任务：

根据《中华人民共和国消防法》、《深圳市经济特区消防条例》、《消防监督检查规定》和《广东省消防安全重点单位管理规定》的要求，对西丽人民医院进行一次全面消防安全评估。具体要求如下：

1、主要内容包括但不限于：

1）重点单位消防安全管理机构、人员，义务消防队等队伍建设；

2）消防安全制度建立与落实；

3）消防安全教育培训以及应急预案与演练等情况

4）对区域建筑物构造、储存物质、消防安全距离进行全面勘察；

5）消防安全隐患排查与整治；

6）对现有消防设备设施进行检测；

7）对区域进行火灾危险源辨识评估。

2、通过统计分析，合理划分单元，建立消防安全评估体系。

3、对评估单元进行定性或定量的分析，并结合专家意见建立权重体系。

4、对重点部位火灾风险做出客观、公正的评估结论。

5、分析存在和潜在的消防安全问题，提出整改措施和建议，出具系统全面的消防安全评估报告。

四：其它要求：

1、消防安全评估应符合国家、行业、地方的消防相关规范及法律、法规要求。

- 消防安全评估前应全面听取医院相关科室的讲解与需求，评估过

程中如对评估对象存疑可随时提请医院提供咨询支持，并根据医院现场实际情况进行客观评估。

3、工期：签订合同后一个月内完成。

五、公司资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、参加投标单位必须具备消防安全评估机构一级资质（或临时一级）和消防设施维护保养检测机构一级（或临时一级）资质。

3、公司具有良好的资金、财务状况。

4、本项目不接受联合体投标。

5、在西丽人民医院无不良记录。