**南方科技大学医院净配中心生物安全柜及净化工作台****过滤器更换招标要求**

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人提供针对所投产品维修保养所需的有效证明文件；

3、本项目不接受联合体投标人。

二、招标项目名称： 净配中心生物安全柜及净化工作台过滤器更换

三、预算：￥8万元

四、技术参数及服务范围要求：

1、设备品牌及数量：上海上净生物安全柜5台，上海上净净化工作台6台；

2、中标供应商提供的过滤器必须为全新原厂配件，有相关证明文件；

3、更换完成提供相关检测报告；

4、保修期为3年，3年内由于过滤器的问题（如穿孔、过滤性差、密封不严等）导致检测不合将无条件免费更换

5、投标人在更换过滤器过程中造成的其他故障，将追究赔偿至修复；

五、 商务条款：

1、开始维修日期：签订合同之日起10日内；

2、保修启算日期：更换完成，提供服务报告，经检测合格后启算；

3、投标报价包括：交通费、住宿费、税费、培训费等费用.

4、付款条件：验收合格，提供发票后付款90%，10%余款保修期满后支付。