南方科技大学医院直饮水系统耗材采购招标要求

一、招标项目名称：南方科技大学医院直饮水系统耗材采购

二、预算金额：￥5.5万元

三、招标参数及要求：

本项目采购的是一套直饮水预处理机组设备和两套1T/H直饮水机主机设备的易损耗材，招标清单和参数要求如下：

| 序号 | 产品型号名称 | 单位 | 数量 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石英砂 0.5-1MM 4-6MM 8-12MM | 公斤 | 800 | 提供产品检测报告 |
| 2 | 椰壳活性碳 | 公斤 | 380 | 提供涉水批件（碘值大于1000） |
| 3 | 软化树脂 | 升 | 350 | 提供涉水批件，产品检测报告 生产厂家：罗门哈斯 |
| 4 | RO反渗透膜（4040） | 支 | 8 | 提供涉水批件，产品检测报告 生产厂家：陶氏 |

（三）、其它要求：

- 中标方及其投标产品，核心产品软化树脂、RO反渗透膜需具备生产厂家经销商的授权书。不接受分厂、贴牌及非正当进货渠道产品。

- 中标方及其投标产品，应符合中国相关法规和通用安全标准。若在安装、调试过程中发现附件不全或不能运行，中标方应无偿补全、完善或更换，并承担由此产生的损失。

- 中标方需对采购的耗材进行安装、调试、清运，确保所有设备工作正常。

- 签订合同之日起30日历天内交货。

- 付款方式：按我院财务科相关规定执行。

三、公司资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、公司具有良好的资金、财务状况。

3、在南方科技大学医院无不良记录。

4、本项目不接受联合体投标。