南方科技大学医院医用正、负压机组维保工程招标要求

一、招标项目名称：南方科技大学医院医用正、负压机组维保工程

二、预算：12万元（包含施工费用及工程量清单中所要求更换的材料的费用）

三、项目任务：对我院住院大楼B2层压缩空气机房4套日立空气压缩机机组、A栋楼顶1套空气压缩机组和1套负压真空泵机组设备进行维护保养（对工程量清单中列明的材料进行更换），具体内容详见工程量清单。

本项目正、负压机组的设备详情如下：

| 机组名称 | 型号 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日立无油螺杆式压缩机 | DSP-37AT5N | 2 | 日立工业设备系统有限公司 | 进口 |
| 日立全无油涡旋式压缩机 | SRL-15ME5C | 2 | 南京日立产机有限公司 |  |
| 劲豹无油空气压缩机 | SLH200 | 1 | 深圳劲豹机电设备有限公司 |  |
| 负压真空泵机组 | DLT.V0063 | 1 | 东莞市大路通真空设备有限公司 |  |

四、服务要求：

1、中标方必须保证本项目所更换的材料为原厂正品（详见工程量清单中备注栏的要求），更换后的材料的质保期不少于1年，材料更换前必须经医院管理人员确认更换后的材料的质保期。

2、安装、验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准；所供耗材应有《出厂合格证》。

3、维保作业时，中标方需自带相关配件、材料、工具，所有部件费用由中标方承担。作业过程中应做好施工人员的防护措施，如出现人员伤亡和设备损失责任由中标方自行承担。

4、施工过程必须保持现场干净整洁。

5、工期及质保期：本项目的施工工期为15天（自合同签订日起），本工程的质保期为三个月。

6、支付方式：本项目没有预付款。工程完成并通过验收后，医院支付合同总额的97%给中标方；合同总金额的3%为质保金，待工程质保期（三个月）满后由医院支付。

五、投标人资格要求：

1、投标人必须是来自中华人民共和国境内的独立法人,且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、投标人具有压缩机和真空泵生产、销售、维修或维护的经营范围。

3、公司具有良好的资金、财务状况。

4、本项目不接受联合体投标。

5、在南方科技大学医院无不良记录。

六、工程量清单：

| 机型 | 更换的耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日立无油螺杆式压缩机组（2套） | 进气滤清器（空压机） | DSP-37AT5N | 个 | 2 | 原厂 |
|  | OMR消耗品组件 | DSP-37AT5N | 套 | 2 | 原厂 |
|  | 防粘剂 | DSP-37AT5N | 套 | 2 | 原厂 |
|  | O型圈 | DSP-37AT5N | 套 | 2 | 原厂 |
|  | 空压机油 | DSP-37AT5N | 桶 | 2 | 原厂 |
|  | 豪达尔空气过滤器滤芯 | 060Q.P.S.C | 个 | 8 | 原厂 |
|  | 安全阀(含报检并提供检验合格证） | 1.0Mpa-1.3Mpa | 个 | 2 |  |
|  | 压力表(含报检并提供检验合格证） | 0-1.6Mpa | 个 | 10 |  |
| 日立全无油涡旋式压缩机组（2套） | 空气过滤器滤芯（空压机） | SRL-15ME5C | 个 | 12 | 原厂 |
|  | 单向阀 | SRL-15ME5C | 个 | 6 | 原厂 |
|  | V型皮带 | SRL-15ME5C | 根 | 12 | 原厂 |
|  | 橡胶管 | SRL-15ME5C | 个 | 6 | 原厂 |
|  | 豪达尔空气过滤器滤芯 | 024Q.P.S.C | 个 | 8 | 原厂 |
|  | 安全阀(含报检并提供检验合格证） | 1.3Mpa-1.6Mpa | 个 | 1 |  |
|  | 压力表(含报检并提供检验合格证） | 0-1.6Mpa | 个 | 7 |  |
| 大路通负压真空泵机组（A栋1套） | 真空泵风格 | DLT.V0063 | 个 | 3 | 原厂 |
|  | 油雾分离器 | DLT.V0063 | 个 | 6 | 原厂 |
|  | 真空泵油滤 | 曼牌W712 | 个 | 3 |  |
|  | 真空泵专用油 | 20L | 桶 | 1 | 原厂 |
| 劲豹空气压缩机组（A栋1套） | 田边自动排水器（劲豹） | SLH200 PB-68 | 套 | 2 | 原厂 |
|  | 雪豹压缩空气精密过滤器滤芯 | XB-015Q.P.S.C | 套 | 4 | 原厂 |
|  | 分子筛（劲豹吸干机） |  | KG | 25 |  |
|  | 氧化铝（劲豹吸干机） |  | KG | 25 |  |