住院部氧气气体终端更换项目招标要求

- 招标项目名称：住院部氧气气体终端更换项目

- 预算：18.84万元

- 工期要求：合同签订起30天

| 序号 | 招标项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 住院部氧气气体终端更换项目 | 套 | 628 |
| 1.中标供应商负责提供氧气气体终端产品并免费安装。 2.气体终端（德标）要求品牌：超捷、捷锐、GCE、格尔森。 |  |  |  |

- 投标人资格条件 ：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力；

3.投标人营业执照经营范围有医用气体工程设计或施工相关内容；

4.投标人具有良好的资金、财务状况，在本院无不良纪录；

5.本项目不接受联合体投标。

- 项目施工依据 ：

《综合医院建筑设计规范》 GB 51039-2014

《医用气体工程技术规范》 GB50751-2012

- 项目概况 ：

新大楼住院部1-19层病房及各治疗室氧气气体终端更换；

- 产品技术要求 ：

1、不同气体端口具有特定对应的专用插头，专用插头不能通用其它气体终端，防止误操作导致事故发生。

2、气体终端产品具有一排钢球一排滚针双重保护功能结构，具有二次插拨保护功能，通断拔三段式设计，保证使用安全。

3、中标方在施工前必须提供所使用产品符合国家标准的索证材料。

4、投标人必须携带全新的样品到开标现场，样品用密封袋或纸箱（样品体积较大时）包装，并且标注投标公司名称以免混淆。

- 工程实施商务要求 ：

- 1、交货时间、地点

1.1、交货时间：	合同签订即提供服务。

1.2、交货地点：南方科技大学医院。

- 2、安全文明施工：

- 中标方施工必须达到有关部门规定的安全文明施工标准，服从招标方的管理，尽可能减少干扰施工场所的正常工作秩序，认真做好施工现场防护、防火、降噪、用电等安全文明施工各项管理工作，承担一切由施工造成的相关责任；确保施工场地区域道路通畅，保持施工现场整洁，做到工完场清，达到国家卫生城市标准。

- 3、安装调试：

中标方及其投标产品，应符合中国相关法规和通用安全标准。若在安装、调试过程中发现附件不全或不能运行，中标方应无偿补全、完善或更换，并承担由此产生的损失。

- 4、售后服务：

中标供应商所供货物按国家有关产品“三包”规定执行质量“三包”（需求单位及其使用人自行拆装货物造成质量问题的除外）。

- 5、付款方式：

按我院财务科相关规定执行。

- 6、质保期限：二年（自竣工验收之日起计算）。