- 南方科技大学医院监控设施一年维修保养服务招标要求

- 一、招标项目名称：南方科技大学监控设施一年维修保养服务

二、预算：10万元

本项目服务采购费采用包干制，应包括服务成本、法定税费和投标单位的利润。费用支付按南方科技大学医院财务科相关规定执行，投标人应提供正规发票，具体按合同约定执行。

三、服务期限：一年

四、监控设施清单：

| 序号 | 安装地点 | 监控设施名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新大楼 | 监控存储主机（海康磁盘阵列） | 7 | 台 |
|  |  | 48口监控核心光口交换机 | 5 | 台 |
|  |  | 一体化快球摄像机 | 25 | 台 |
|  |  | 枪式网络摄像机 | 160 | 台 |
|  |  | 半球网络摄像机 | 550 | 台 |
|  |  | 监控交换机 | 80 | 台 |
|  |  | 监控视频服务器 | 1 | 台 |
|  |  | 拼接屏服务器 | 1 | 台 |
|  |  | 海康流媒体服务器 | 1 | 台 |
|  |  | 硬盘录像机 | 1 | 台 |
|  |  | 监控拼接屏（海康） | 15 | 台 |
|  |  | 监控平台服务器 | 1 | 台 |
|  | A、D栋 | 监控存储主机（海康磁盘阵列） | 1 | 台 |
|  |  | 一体化快球摄像机 | 1 | 台 |
|  |  | 枪式网络摄像机 | 22 | 台 |
|  |  | 半球网络摄像机 | 180 | 台 |
|  |  | 海康录像硬盘 | 40 | 块 |
|  |  | 监控平台服务器 | 3 | 台 |
|  |  | 监控网络交换机 | 20 | 台 |
|  |  | 拼接屏服务器 | 1 | 台 |
|  | 财务综合楼 | 监控主机（海康） | 1 | 台 |
|  |  | 海康录像硬盘 | 3 | 块 |
|  |  | 半球同轴摄像机 | 13 | 台 |
|  |  | 显示器 | 1 | 台 |
|  | 新生儿 | 监控网络硬盘主机（海康） | 1 | 台 |
|  |  | 海康录像硬盘 | 4 | 块 |
|  |  | 摄像机 | 14 | 台 |
|  |  | 显示器 | 1 | 台 |
|  | 手术室 | 监控主机（海康） | 2 | 台 |
|  |  | 海康录像硬盘 | 8 | 块 |
|  |  | 摄像机 | 25 | 台 |
|  |  | 显示器 | 2 | 台 |
|  | 供应室 | 监控主机（海康） | 1 | 台 |
|  |  | 海康录像硬盘 | 4 | 块 |
|  |  | 摄像机 | 12 | 台 |
|  |  | 显示器 | 1 | 台 |
|  | 静配中心 | 监控主机（海康） | 1 | 台 |
|  |  | 海康录像硬盘 | 4 | 块 |
|  |  | 摄像机 | 14 | 台 |
|  |  | 显示器 | 1 | 台 |
|  | 调解纠纷办公室 | 监控主机（海康） | 1 | 台 |
|  |  | 海康录像硬盘 | 4 | 块 |
|  |  | 摄像机 | 8 | 台 |
|  |  | 显示器 | 1 | 台 |
|  | 宿舍 | 监控主机（海康） | 1 | 台 |
|  |  | 海康录像硬盘 | 4 | 块 |
|  |  | 摄像机 | 16 | 台 |
|  |  | 显示器 | 1 | 台 |

- 五：服务要求

1、中标方每周对本院监控设施至少进行一次全面检查，每月对重点科室及宿舍监控设施至少进行一次全面检查，并出具监控检查报告书，协助用户定期对设备实施现场检查，并排除故障隐患，提交包含所有维保设备系统巡检结果的书面客户服务报告，包括对设备健康程度的量化评估；每次服务人数不少于2人（具备海康威视公司技术认证或具备华为认证丰富网络维护经验的工程师）。

2、中标方设有24小时抢修电话，专职维护保养人员保持24小时通讯通畅，以确保监控系统、设备的抢修时效；

3、中标方严格按照监控系统维护保养工程计划书要求对监控系统进行设备性能的维护保养；

4、医院监控系统发生故障，中标方接到故障通知后，必须立即派出专业维修人员到现场处理；

5、正常上班时间，当接到医院紧急维修通知后2个小时内，中标方维护保养人员必须到达维修现场进行处理。在非正常上班时间，当接到医院紧急维修通知后2个小时内，中标方维护保养人员必须到达维修现场进行处理；

6、如监控系统因设备零件损坏，导致一时不能修复使用时，中标方负责调用同等性能的设备零件及时替换，以确保监控系统的正常运行；

7、当监控设备出现严重故障不得不停用时，双方应立即成立紧急工作小组进行抢修，尽快使监控设备恢复正常运行；

8、中标方的所有维护保养人员要求品德端正、个人诚信好、无不良记录，并具备专业技术资质。维护保养人到现场时必须佩戴公司的工作证，并确保服务质量优良；

9、中标方必须为医院建立监控系统的详细档案，档案应包括设备数量、现场位置、运行情况和日常维护记录等资料。

10、三百元以下（包含三百元）的材料费由公司负责，三百元以上的材料费由医院负责；

11、中标方需配合医院对第三方监控施工进行竣工验收工作；

12、中标方需配合医院培训监控系统使用培训和调取录像拷贝工作。

13、中标方每月对本院监控设施至少每周进行一次检查，每月并出具监控检查报告书。

14、中标方设有24小时抢修电话，专职维护保养人员保持24小时通讯通畅，以确保监控系统、设备的抢修时效；

15、中标方严格按照监控系统维护保养工程计划书要求对监控系统进行设备性能的维护保养；

六、公司资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、投标人具备安防系统设计、施工、维护资质证书（一级）。

3、公司具有良好的资金、财务状况。

4、产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

5、本项目不接受联合体投标。

6、在南方科技大学医院无不良记录。

七、评标方法：本项目采用综合评分法。