南方科技大学医院实验室贵重仪器共享管理平台项目招标要求

一、招标项目名称：南方科技大学医院实验室贵重仪器共享管理平台项目

二、预算：￥19万元

三、项目背景

根据《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》（国发〔2014〕70号）文件要求，所有符合条件的科研设施与仪器都纳入信息化网络平台管理、按照科研设施与仪器功能实行分类开放共享、建立促进开放的激励引导机制、建立科研设施与仪器开放评价体系和奖惩办法、加强开放使用中形成的知识产权管理、强化管理单位的主体责任。

四、项目内容

| 序号 | 模块 | 技术指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大型仪器共享管理系统 | 1、项目总体要求 ▲要求系统采用B/S架构，支持Windows和Linux操作系统，整体采用SQL Sever数据库，.NET开发语言，.NetCore跨平台技术。 2、系统总体功能 ▲要求为单位内、单位外用户提供统一的实验室仪器共享管理门户入口，支持灵活搭载用户管理、课题组管理、用户工作台、仪器管理、培训管理、仪器预约、授权管理、计费管理、报障与维修、查询及统计报表、门户及内容发布等功能模块。 3、用户管理 要求支持用户注册、管理审核、登录认证功能，管理员可通过此模块管理用户预约仪器的资质和相关权限设置。 （1）支持用户基本信息登记，支持用户设置角色、新增、导出、批量导入、批量删除、批量审核通过、批量审核不通过、批量禁止登录和批量禁止预约功能； （2）支持用户类型设置，信用额度设置，自定义设置额度预警值、不可使用值、不可预约值； ▲（3）支持设置用户管辖范围，如：管理的设备、管理的地址、管理的用户、管理的考试；根据用户的身份类型，管理员可以自定义设置不同的管理范围；(提供系统截图) （4）支持在查看用户使用权限，包括仪器授权、仪器周期性授权、门禁授权和门禁周期性授权，支持对用户授权新增、修改和删除； （5）支持查看用户仪器使用资质，支持通过仪器名称、审核状态进行检索，支持新增、批量审核、删除使用资质功能。 4、课题组管理 要求支持课题组管理功能。 （1）要求支持编辑课题组基本信息，包括：课题组名、当前状态、联系方式、创建时间、结束时间、编号、类型、所属学科、所在地、用地面积和所在地等。 （2）支持课题组负责人/导师实时新增或删除课题组成员或合作导师，支持定义课题组成员的付费方式为负责人/导师账户付费或分配经费。 （3）支持负责人/导师对课题组成员进行预警值、不可预约值和不可使用值设置。 （4）实验人员在申请注册时，需经过负责人/导师审批，审批通过后可以直接加入课题组，无需二次手动添加；支持负责人/导师具备设备培训、设备预约和送样申请审核功能。 ▲（5）支持负责人/导师查看课题组成员预约记录、使用记录、培训记录、考试记录和设备使用申请记录，并支持查看记录详情；支持查看成员/学生考试答题情况，方便更好地指导成员/学生进行实验操作。(提供系统截图) （6）支持负责人/导师查看账户余额。 1)账户概览可以查看账户余额、真实币、赠送币；支持查看账户存款记录，支持通过申请时间、审核情况和存款编号进行检索存款记录。 2)收支明细可以查看课题组成员在预约、培训、送样等扣费信息，支持通过申请时间、类型和收支类型进行查看，支持导出功能。 （7）支持负责人/导师查看扣费记录，包括：机时扣费、手工扣费、送样扣费和培训扣费，支持查看扣费记录详情，支持导出扣费记录功能。 5、用户工作台 （1）实验人员工作台：展示负责人/导师信息、课题组名称、课题组余额信息、剩余额度、预警值、不可使用值、不可预约值；提供日程列表信息，实验人员可以查看所有预约信息，支持点击跳转到详情页面；支持通过常用设备、收藏的设备直接预约仪器；支持消息通知查看，点击更多可以跳转到消息通知页面。 （2）负责人/导师工作台：要求支持查看所有课题组成员付费方式，点击可以跳转到课题组成员管理页面；提供日程管理列表，支持查看课题组所有预约信息，点击可以查看预约详情；支持快捷新建课题项目；支持查看账户费用统计信息；支持消息通知查看，点击更多可以跳转到消息通知页面。 （3）管理后台总览：要求支持我的待办事项、我管理的仪器、我管理的机构、快捷入口、消息查看等功能，支持新增和移除管理组件模块，支持鼠标拖动各个组件模块，支持一键还原为组件初始状态。（需提供演示） 1)我的待办包括：使用资质审核、培训审核、设备报障、设备预约审核和用户注册审核，支持快捷点击跳转至审核页面。 2)我管理的仪器：支持以饼状图的方式展示仪器机时占比、仪器实时使用情况，提供仪器机时排行。 3)我管理的机构：支持以饼状图的方式展示仪器机时情况，提供机构机时前6位排行榜、机构机时后6位排行榜。 4)快捷入口：自定义添加快捷入口，支持点击快捷按钮快速进入到仪器使用记录、机时扣费和用户管理等对应的页面。 5)消息：支持显示消息标题、部分消息内容和消息通知时间，点击后跳转至消息通知页面。 6、仪器管理 （1）要求支持管理员通过系统后台，发布和管理开放预约的仪器，填写仪器相关信息，包括：仪器名称、资产编号、所属机构、放置地点、设备来源、资产负责人、联系电话、联系邮箱、型号、规格、产地、厂家、所属品牌、出产编号、出产日期、购买日期、供应商、价格、上线时间、使用性质、是否大型设备、所属分类主要规格及技术指标、主要功能及特色(应用范围)、服务内容、仪器设备图片上传、设备使用相关说明和备注等。 （2）支持仪器状态的修改，如：在用、多余、待修、待报废、降档和其他，支持对当前的状态进行描述。支持记录仪器状态修改日志，包括：创建人、创建时间、更改前状态、更改后状态、备注以及状态描述。 （3）支持仪器扩展信息补充，以便于后期对接国家科技部平台进行数据上报，包括：高校固定资产分类（教育部)、仪器设备类别、主要学科领域、设备分类名称（科技部）、主要购置经费来源、所属资源载体、海关监管年限、进口报关单编号、仪器设备在进口报关单上名称、免税证明号、海关放行日期、进口报关单项号、入账日期、资产管理员、邮政编码、上报地址等。 （4）支持仪器附件上传，附件支持文件类型:doc,docx,jpg,png,gif，支持设置为用户登录后才可下载。 （5）支持仪器信息同步管理，通过Excel一键导入或后期对接资产系统进行数据同步。 （6）支持实验人员在门户仪器预约界面查看使用者、总次数、总时长、收藏者、仪器收费标准、设备型号、当前状态、负责人、联系人、放置地点、仪器基本信息、公告及同类仪器等信息；支持仪器预约、送样预约、附件下载、仪器收藏和故障报告功能。 7、培训管理 （1）支持管理员设置是否需要培训完成后才能预约仪器。 （2）支持设置审批流程为管理员审核或负责人/导师和管理员都需审核。 （3）支持培训计费，管理员可根据实际情况制定收费金额。 （4）支持为仪器制定培训计划，包括：培训时间、培训人、培训地点、培训时间是否不对外开放预约和培训人员数量上限等，支持自定义培训完成后可以预约哪些时段。 （5）如未经过培训的实验人员在申请预约仪器时，提示实验人培训未通过，支持点击“申请培训”快捷键进行培训申请，申请成功后支持查看培训详情。 8、预约规则管理 要求支持仪器使用资质审查、预约定义设置、预约规则、节假日设置等功能。 （1）实验人员预约仪器时系统自动对账户进行资格审查：仪器黑名单、不良行为、培训申请、使用设备权限、在线考试（设备、机构）、使用反馈和使用评价；账户审查未通过资质审查的，系统需提示有哪些未通过的资质，如需培训申请或使用权限申请的则提供快捷申请按钮；通过资质审查的可直接预约仪器。 ▲（2）预约设置(提供系统截图) 1)支持设置仪器是否开放； 2)支持设置机时预约方式：授权使用、需要预约、停用预约、随到随用； 3)支持设置提前开放期限：可提前多少分钟开放； 4)支持设置提前预约期限：最早提前多少天预约，最晚提前多少分预约； 5)支持设置预约审核：需要审核，无需审核； 6)支持设置取消预约：至少提前多少分钟取消，未结束的预约是否允许取消，已审核的预约是否允许取消； 7)支持预约弹窗提示； 8)支持预约页面提示； 9)支持按工作日设置开放时间，自定义预约时间单位，自定义修改起始分钟，自定义每天开放的时间段； 10)支持设置账户低于多少元不可预约； 11)支持设置是否显示预约人联系方式； 12)支持自定义预约可选多个部件； 13)支持强制使用评价； 14)支持强制进行考试：要求支持选择考试试卷。 ▲（3）预约规则(提供系统截图) 要求支持以下规则设置： 1)不可预约时间 支持用户根据具体的管理需求灵活设置不可预约的时间段，如：假期期间，只开放周一到周五的上午九点到下午五点，其他时间设置为不可预约时间。 2)用户预约优先权 支持设定部分特殊用户能在预留时段内具备优先预约权，可以按照用户、课题组、机构、用户类型等方式快速进行设置，主要应用于预约时间比较紧俏，而部分特殊用户又需要在特定时间内能预约使用，需支持灵活设置，如：每周一到周五，下午2点到下午5点为预留时间；需支持设置优先权失效时间，支持按照自然日失效。 3)用户可预约时间段 支持设定仪器只能在设置的时段内具备预约权限，支持根据用户、课题组、机构、用户类型、用户身份和工作进行设置。 4)用户预约限制 支持设置预约限制的时间段，支持设置在几天内最多可预约多少小时和多少次，支持同时添加多个用户或课题组，支持根据用户、课题组、机构、用户类型、用户身份和工作进行设置。 （4）自定义预约参数扩展 支持通过输入自定义公式及变量，实现更为复杂的预约规则，例如：某个实验人员，除工作日能预约外，在未来3个月内也可预约非工作日时间（如晚上18时至次日上午9时，中午12时到下午15时，周六周日，节假日）。 （5）节假日设置：支持管理员对节假日仪器开放进行调整，可批量选择节假日不可预约的仪器，支持自定义开始时间和结束时间，支持选择生效范围为机时预约或送样预约。 9、仪器授权管理 要求支持仪器的授权管理，与控制器终端联动，提供权限鉴别服务。 （1）要求支持仪器授权 1)时间段授权：支持授权用户在指定的时间段内无需预约可使用。 2)周期式授权：支持授权用户在指定的周期内无需预约即可使用，比如授权张三在3月份的每个星期二的10点到11点，无需预约直接刷卡使用，其他时间仍需遵从预约规则，方便管理员进行个性化周期式授权。 （2）要求支持用户授权 支持对用户授权仪器使用权限或管理权限。 （3）要求支持预约自动授权 要求支持实验人员预约后系统自动授予对应权限 （4）要求支持随到随用 要求支持随到随用功能，实验人员只需到场后刷卡或扫码登记直接使用。 10、计费收费管理 （1）计费规则管理 要求支持计费管理功能，根据实验人员使用仪器的使用记录进行计费。 1)计费方式 支持免费使用、按使用时间、按使用次数、按样品数、按预约等计费方式； 支持统一预约的不同使用记录分开计费； 支持预约预扣费模式； 支持附加项目计费。 2)分段计费 支持按时间段设置不同收费标准，主要用于设置闲时、忙时分段计费。 3)个别收费标准设置 支持个别收费设置，可针对个人或用户类别定义不同的收费标准 4)可定义计费起步时长 支持计费起步时长设置，小于或等于该时长的，不进行计费。大于该时长的则按实际时长计费。 ▲5)支持仪器附件预约使用计费(提供系统截图) 通过附件或部件预约使用计费功能，实现特殊的仪器的附件使用计费。特殊仪器，在使用时，采用不同的检测部件，计费单价都不同。 （2）扣费管理 支持机时扣费、手工扣费、培训扣费功能， 1)机时扣费 ▲要求支持对机时进行预扣费和已扣费进行标识；支持对已扣费的使用记录修改；支持重新扣费功能，支持选择管理员上机是否计费。支持管理员根据实际使用需求对机时扣费记录字段进行调整。(提供系统截图) 2)手工扣费 该功能主要是用于管理员后期补充收费，实验人员在实验中可能会存在耗材、试剂等临时领用的情况，可以使用手工扣费功能进行补充收费。支持管理员根据实际使用需求对机时扣费记录字段进行调整。 3)培训扣费 需支持培训扣费修改和导出功能，支持通过申请人、仪器名称、资产编号、付费人、扣费时间进行检索培训扣费记录。 （3）存款管理 存款支持真实币存款和赠送币两种模式，真实币是通过存款的方式，赠送币是通过发奖金的方式。支持对存款进行预审和最终审核双重保障，支持对审核中的存款记录进行修改、删除和打印。 （4）支持根据管理员权限查看用户账户余额和收支记录。 （5）定期结算 1)未结算 支持查看未结算明细，支持逐个结算、结算全部、导出汇总和导出明细功能。 2)已结算 支持结算单明细查看、生成结算单、生成结算单汇总表、确认结算单、删除结算单和导出汇总功能。 11、报障与维修 （1）维修记录 1)支持管理员新增、修改、删除、导出维修记录； 2)支持管理员通过仪器名称、资产编号、创建人和创建时间进行维修记录检索； 3)维修记录单支持损坏或者故障情况记录：维修发生日期、主要负责人、仪器操作人员、故障情况描述、原因分析、处理情况、期间工作情况、开始日期和结束日期；还需支持维修记录：修理日期、修理单位、维修人员、联系方式、修理内容、验收、验收人、维修后工作情况和维修费用。 （2）仪器报障 1)支持管理员新增、修改、批量删除、导出维修记录； 2)支持管理员通过仪器名称、资产编号、报告人和报障时间进行报障记录检索。 3)支持实验人员在系统门户仪器详情页面进行报障，支持填写仪器故障详情，管理员可以在后台报障管理查看实验人员报障记录，包括仪器名称、报告人、故障描述和报障时间。 12、查询及统计报表 ▲支持查询预约记录、使用记录。可导出预约明细表、使用明细表。支持按付费人、仪器统计和机构统计扣费情况，对仪器的使用次数、使用机时、机时费用进行全方位统计,方便管理员进行汇总统计。(提供系统截图) （1）预约记录 支持根据管理员权限查看预约记录详情、批量审核、导出、爽约、登记和打印等功能，支持管理员根据实际使用需求对预约记录字段进行调整。 （2）使用记录 支持根据管理员权限查看使用记录详情、新增、导入、导出、修改等功能，支持管理员根据实际使用需求对预约记录字段进行调整。 （3）付费人统计 要求支持从付费人角度进行统计功能，信息要包括付费人、付费人单位、使用汇总（使用次数、实际用时、付费仪器数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。管理员可进行查看明细、导出操作。 （4）仪器统计 要求支持从仪器角度进行统计，信息要包括仪器名称，资产编号、所属机构、负责人、单价、机时（预约次数、预约时长、使用次数、实际用时、付费人数、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。 （5）机构统计 要求支持从机构角度进行统计，信息要包括机构名称、仪器总数、机时（使用次数、实际用时、机时费用）、手工扣费、培训费用、费用汇总。 （6）送样统计 支持按照送样项目统计和测试人统计： 项目统计包括项目名称、设备名称、资产编号、所属机构、申请单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、扣费金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。 测试人统计包括测试人、登录名、测试人单位、测试单数、样品数、实际样品数、实际检测机时、总金额信息。管理员可进行查看明细、导出操作。 13、门户及内容发布 （1）门户首页 1)支持用户统一登录入口，支持账户登录、注册、修改密码等； 2)支持仪器开放资料查看下载、仪器设备展示预约、通知公告等。 3)门户首页可根据用户需求展示仪器总数、仪器总价值、仪器使用机时，同时以广告轮播的方式展示预约信息，仪器图片等. 4)支持提供仪器使用排行、预约排行、收藏排行和仪器使用走势图，为保护实验中心数据安全，提供登录后才可查看数据功能。 （2）内容管理 1)导航管理：根据用户的需求对导航栏进行调整和修改，支持管理员在后台自行更改导航菜单名称、位置、链接、导航父级分类等。 2)文章管理 文章列表：提供文章新增、发布、取消发布、批量删除等功能；支持文章分类、关联分类、文章置顶、登录后阅读和登录后下载功能，管理员可以将重要公告或重要文件设置为登录后阅读或登录后下载，实验人员登录后跳转至公告或必读文件页面。支持上传文章附件功能，格式支持txt,doc,pdf,docx,xls,xlsx,jpg,png,gif,ico,doc,xls,zip,rar。 文章分类管理：支持新增、修改、删除文章分类，支持修改文章所属门户、所属机构、展示方式、首页位置。 文章关联显示审核：支持文章关联发布审核功能，审核通过后才能正式发布关联文章。 | 1 | 套 |
| 2 | 实验室仪器预约助手软件 | 1、要求支持实验者微信查找仪器、申请资质、预约仪器、扫码上机、扫码下机等功能，并提供相应的预约记录查询、使用记录查询，同时支持微信接收系统推送的仪器动态及系统反馈的信息，同时为管理员提供微信端审核功能。（需提供演示） 2、微信号绑定：支持微信号与单位平台本地账号绑定与解绑，实现微信号自动登录。 3、个人中心：要求支持个人信息查询、使用记录查询、预约记录查询、送样检测记录查询、账号绑定解绑等操作。并提供必要的记录详情查看页面。 4、查找仪器：要求支持微信端仪器信息浏览，包括：仪器名称、仪器型号、联系人、联系电话、放置地点等仪器简要概况信息。仪器详情信息：名称、资产编号、型号、产地、出产日期、购买日期、所属单位、所属分类、联系人、放置地点。同时提供申请、撤销申请、预约、送样预约等快捷操作功能。 5、仪器预约：要求支持申请预约权限、撤销申请、仪器预约等操作，同时可检查用户的预约权限资质，如用户注册状态、不良行为、仪器黑名单、公告阅读、培训申请、使用仪器权限、使用反馈、在线考试等资格审查，通过之后才可预约。如通不过，则返回具体未通过的原因。同时接收预约提醒信息。 6、送样预约：要求支持实验者送样预约微信填单功能。流程步骤应遵循电脑端送样预约填单流程。 7、扫码上下机：通过预约助手的扫码功能，可实现扫码上机和扫码下机功能。 8、管理功能：管理员可根据所绑定共享系统的管辖范围及权限，进行仪器预约申请审核、用户信息查询、当前正在使用的仪器列表、使用记录查询、近期预约情况查询等管理操作。并提供必要的记录详情查看页面。（需提供演示） ▲9、消息推送：要求支持预约时间提醒、仪器申请消息、用户审核消息、预约审核消息、超时关机提醒消息。消息应来源于绑定的共享系统。(提供系统截图) 10、支持与共享系统对接，完成上述相关业务流程。系统应保持手机端操作结果与电脑端操作结果相一致。 11、与蓝牙控制器联动，实现控制器无网络鉴别身份及权限。（需提供演示） | 1 | 套 |
| 3 | 蓝牙电源控制器 | 1、蓝牙电源控制器品牌与管理系统为同一品牌，与系统联动使用。 2、采用一对一控制。 3、身份验证：支持微信扫码上下机 4、控制方式：控制电源。 5、通信方式：控制器应采用移动互联网技术、蓝牙通信技术，无需架设有线或无线网络，减少施工周期，避免后期网络故障维护难的问题。为避免控制器后期流量通信费，不接受控制器直接连接GPRS/4G的方式。（需提供演示） 6、安装方式：控制器应采用智能化设计，要求现场管理员无需任何配置，即插即用。（需提供演示） 7、▲跨地域部署：支持跨楼宇、跨地域快速部署应用，要求即插即用，避免繁杂的网络申请和布线施工。 8、支持与手机微信端预约助手联动，采用微信扫码上下机。（需提供演示） 9、支持电压220V，支持最大电流10A。 10、控制协议：采用BL私有加密控制协议，拒绝处部指令调用。 11、▲防护等级：IP55防水（提供第三方检测报告佐证） 12、▲阻燃等级：V-0（提供第三方检测报告佐证） 13、防插拔功能：控制器采用防插拔设计，避免将仪器插头拔出，绕开控制器的行为。 14、工作环境：温度-10至45度，湿度5%到85% 15、对不适于控制电源的设备，提供可以控制仪器配套电脑显示器电源，或者更换成电脑控制器的解决方案。 | 20 | 台 |

五、项目实施要求：

1.服务地点要求：南方科技大学医院

2.完工期限要求：自合同签订之日起30天内完成项目建设。

六、安装及验收要求：

1.供应商安装步骤要求尽可能不影响现有各系统和网络的正常运行。

2.验收的主要依据包括招标文件、合同文件，将系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.项目所有工作内容完成以后，由供应商提交验收申请，采购人在收到上述文档资料和验收申请后，才予以项目验收，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收。

七、售后服务要求：

1.质量保证期(质保期)：本项目安装升级和调试验收合格后，整体软件系统提供1年质保期。 质保期过后，每年按照不高于软件系统合同金额的10％进行运维费用的收取。蓝牙控制器等硬件提供3年质保期。免费进行软件升级和扩容。后期采购蓝牙控制器等硬件，其单价不高于此次合同单价。

2.服务内容要求：

（1）标准支持服务产品具体内容要求：

| 服务内容 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 客户关怀 | 通过电话、邮件主动了解用户的需求及应用情况。 |
| 400热线服务 | 用户通过400热线免费支持，通过热线指导用户在使用过程中遇到的产品应用问题。 |
| 应用支持 | 电话咨询解答、技术文档解答、应用软件操作指导 |
| 故障管理 | 应用软件故障导致的死机、数据错误的分析与处理 |
| BUG管理 | 应用软件程序算法或其他逻辑错误的纠正管理 |
| 配置管理 | 针对具体的业务应用，进行软件的配置管理， |

（2）服务方式要求：

热线支持要求：7*24 小时热线、客户服务热线、公司网站。

软件应用指导要求：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力。

二线坐席远程故障诊断要求：为客户提供远程故障排查，保障客户软件的正常使用。

硬件故障维护要求：24小时内上门处理硬件故障，保障硬件正常使用。

八、关于付款方式：

费用支付按采购人财务科相关规定执行，投标人应提供正规发票，具体按合同约定执行。

九、公司资质要求：

1.参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2.公司具有良好的资金、财务状况。

3.产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

4.在南方科技大学医院无不良记录。

5.本项目不接受联合体投标。

十、本项目评标方法：综合评标法。评分标准如下：

评分标准

| 分值构成 （总分100分） | 投标报价：30分 商务部分：25分 技术部分：45分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评标基准价 计算方法 | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分；其它参加人的价格分统一按照下列公示计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30 |  |  |
| 投标报价评分标准 （30分） | 投标报价 | 30分 | 投标报价评审方法： 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分；其它参加人的价格分统一按照下列公示计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×30 |
| 商务部分评分标准 （25分） | 投标人的同类项目及产品案例比较 | 10分 | 1、同类项目案例：提供实验室信息化管理系统同类项目案例的，每提供一个案例得2分，最高得4分。 - 2、同类产品销售案例：提供蓝牙电源控制器产品销售案例，每提供一个案例得2分，最高得6分。 - 注：以上评审项案例供应商需要提供案例采购合同复印件（至少应包括合同首页、内容页、签字盖章页）作为证明业绩证明材料，合同签署人是投标人的，合同应提供合同复印件加盖投标人公章，合同签署人是制造商的，应提供合同复印件加盖生产制造商和投标人公章。 |
|  | 产品及认证比较 | 15分 | 1. 提供实验室管理系统或实验室仪器设备共享系统或仪器设备授权控制器相关专利证书，每提供一份得2分，满分最高得6分（外观专利、非实验室仪器共享系统相关专利不计入得分）。 2. 大型仪器共享管理平台系统通过网络安全等级保护（二级），并提供测评报告，得2分； 3. 投标人或厂家拟派本项目主要技术人员资质能力，参与项目人员具有高级系统分析师证书的，得3分（需提供投标截止日前半年内任意一个月的社保及纳税证明）。 4. 提供仪器授权控制器≥IP55级别的防水防尘检测报告，得1分，以第三方检测机构出具的检测报告或证书为准。 5. 提供仪器授权控制器V-0级别的阻燃防火检测报告，得1分，以第三方检测机构出具的检测报告或证书为准。 6. 提供仪器授权控制器额定电压电流工作检测报告，得1分，以第三方检测机构出具的检测报告或证书为准。 7.提供仪器授权控制器正常负载工作下温度温升检测报告，得1分，以第三方检测机构出具的检测报告或证书为准。 以上材料均需提供复印件并加盖公章，否则视为无效。 |
| 技术部分评分标准 （45分） | 所投产品对用户需求书中带▲号的重要技术参数的符合性 | 20分 | 所投产品技术参数全部满足用户需求书中带▲号的重要技术参数，得20分； 每出现一处▲号负偏离，扣2分，扣完为止。 参数中要求提供相关证明材料的，供应商应按要求提供，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。 |
|  | 所投货物技术参数及性能、配置与技术规格参数的符合性 | 10分 | 完全满足用户需求书中不带▲号的一般技术参数，得10分； 每出现一处不带▲号负偏离，扣1分，扣完为止。 参数中要求提供相关证明材料的，供应商应按要求提供，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求。 |
|  | 所投货物产品演示 | 10分 | 参数中标注需提供演示的功能，投标人应提供现场演示或演示视频文件，经演示功能不满足或未提供演示的，每项扣3分，扣完为止。 |
|  | 项目方案 | 2分 | 结合本项目情况及采购人实际需求特点，对项目的总体理解及详细的项目方案规划： 1.项目建设方案内容全面完善、科学可行性及针对性强，完全满足采购需求，得2分； 2.项目建设方案内容较为全面完善、科学可行性及具有的针对性，满足采购需求，得1.5分； 3.项目建设方案内容一般、科学可行性及针对性有待完善，基本满足采购需求，得1分； 4.未提供，得 0 分。 |
|  | 售后服务评审 | 3分 | 1. 质量保证措施具体完善，有完善的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺可靠、具体，备件供应齐全3分； 2. 有完善的售后服务，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺可靠、具体，备件供应不全2分； 3. 质量保证措施基本满足，服务计划、质保期、维护保养期限服务（包括费用）没有具体承诺或没有响应1分。 |